## Sheet1
菏泽二期试验清单
序号 | 试验名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 风机基础接地 | 台 | 25
2 | 集电线路接地 | 基 | 152
3 | 线路电缆耐压 | 条 | 29
4 | 箱式变压器油样 | 台 | 25
5 | 箱式变压器瓦斯继电器 | 台 | 25
6 | 箱变本体试验 | 台 | 25
7 | GIS组合电气 | 套 | 1 |  |  | 所有特项及常规试验
8 | 110KV主变设备 | 套 | 1 |  |  | 所有特项及常规试验
9 | 接地变 | 台 | 1 |  |  | 所有特项及常规试验
10 | 无功补偿及SVG成套设备 | 套 | 2 |  |  | 所有特项及常规试验
11 | 35KV配电室设备 | 套 | 1 |  |  | 所有特项及常规试验
12 | 站内一次设备调试 | 项 | 1
12 | 站内二次设备调试 | 项 | 1
13 | 集电线路及升压站架构电气附件试验 | 项 | 1
14 | 项目未考虑到的试验项目 | 项 | 1
合计
注： | 1、本次招标为固定总价承包方式
2、风电场内上述清单未包含的试验检测项目投标方均需进行报价考虑
3、关口计量部分不再次招标范围内
4、特殊性试验投标方需提供电科院试验报告